## Slave
Name	Typ(0-2)	Value	Addr	Modbus:blockname	Modbus:blocktype	type	Required?	Notes	PointString:					Modbus: Addr
PumpRunCmd	2	FALSE	4	coil	1	boolean			{'name':'PumpRunCmd', 'typ':2, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					5
SolOpenCmd	2	FALSE	5	coil	1	boolean			{'name':'SolOpenCmd', 'typ':2, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':5, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					6
LEDOn	0	TRUE	12	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'LEDOn', 'typ':0, 'value':1, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':12, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					13
ControlPump/Sol	0	FALSE	99	coil	1	boolean			{'name':'ControlPump/Sol', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':99, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					100
SystemInMAN	0	FALSE	100	coil	1	boolean			{'name':'SystemInMAN', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':100, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					101
SystemInAUTO	0	TRUE	101	coil	1	boolean			{'name':'SystemInAUTO', 'typ':0, 'value':1, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':101, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					102
MANPumpRunCmd	0	FALSE	102	coil	1	boolean			{'name':'MANPumpRunCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':102, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					103
MANSolOpenCmd	0	FALSE	103	coil	1	boolean			{'name':'MANSolOpenCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':103, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					104
PIDIncrease	0	FALSE	104	coil	1	boolean			{'name':'PIDIncrease', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':104, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					105
PIDDecrease	0	FALSE	105	coil	1	boolean			{'name':'PIDDecrease', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':105, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					106
AUTOPumpRunCmd	0	FALSE	106	coil	1	boolean			{'name':'AUTOPumpRunCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':106, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					107
AUTOSolOpenCmd	0	FALSE	107	coil	1	boolean			{'name':'AUTOSolOpenCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':107, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					108
DigInputReg	1	0	0	statusreg	2	boolean			{'name':'DigInputReg', 'typ':1, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':0, 'blockname':'statusreg', 'blocktype':2, 'datatype':'boolean'}}},					10001
PressureRawInputReg	1	3131	0	inputreg	4	uint			{'name':'PressureRawInputReg', 'typ':1, 'value':3131, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':0, 'blockname':'inputreg', 'blocktype':4, 'datatype':'uint'}}},					30001
CalcReg1	0	0	999	holdingreg	3	float	FALSE		{'name':'CalcReg1', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':999, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					41000
CalcReg2	0	0	1001	holdingreg	3	float	FALSE		{'name':'CalcReg2', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1001, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					41002
CalcReg3	0	0	1003	holdingreg	3	float	FALSE		{'name':'CalcReg3', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1003, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					41004
PressureScaled	0	0	1005	holdingreg	3	float	FALSE		{'name':'PressureScaled', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1005, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					41006
ComparisonReg	0	0	1999	holdingreg	3	uint	FALSE		{'name':'ComparisonReg', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1999, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					42000
MstrRDigOut	0	0	2999	holdingreg	3	boolean	FALSE		{'name':'MstrRDigOut', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':2999, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'boolean'}}},					43000
MstrRDigIn	0	0	3000	holdingreg	3	boolean	FALSE		{'name':'MstrRDigIn', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3000, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'boolean'}}},					43001
MstrRPressureInRaw	0	0	3001	holdingreg	3	uint			{'name':'MstrRPressureInRaw', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3001, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43002
MstrRAnalogIn1	0	0	3002	holdingreg	3	uint	FALSE		{'name':'MstrRAnalogIn1', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3002, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43003
MstrRAnalogIn2	0	0	3003	holdingreg	3	uint	FALSE		{'name':'MstrRAnalogIn2', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3003, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43004
MstrRAnalogIn3	0	0	3004	holdingreg	3	uint	FALSE		{'name':'MstrRAnalogIn3', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3004, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43005
MstrRAnalogIn4	0	0	3005	holdingreg	3	uint	FALSE		{'name':'MstrRAnalogIn4', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3005, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43006
MstrRPressureScaled	0	0	3006	holdingreg	3	float			{'name':'MstrRPressureScaled', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3006, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43007
MstrWControlPump/Sol	0	0	3049	holdingreg	3	uint			{'name':'MstrWControlPump/Sol', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3049, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43050
MstrWSystemMode	0	0	3050	holdingreg	3	uint			{'name':'MstrWSystemMode', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3050, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43051
MstrWMANPumpCmd	0	0	3051	holdingreg	3	uint			{'name':'MstrWMANPumpCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3051, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43052
MstrWMANSolCmd	0	0	3052	holdingreg	3	uint			{'name':'MstrWMANSolCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3052, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43053
MstrWNothing1	0	0	3053	holdingreg	3	uint	FALSE		{'name':'MstrWNothing1', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3053, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43054
MstrWNothing2	0	0	3054	holdingreg	3	uint	FALSE		{'name':'MstrWNothing2', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3054, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint'}}},					43055
MstrWPIDSetpoint	0	10	3055	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWPIDSetpoint', 'typ':0, 'value':10, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3055, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43056
MstrWPIDGain	0	115	3057	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWPIDGain', 'typ':0, 'value':115, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3057, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43058
MstrWPIDResetRate	0	0.2	3059	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWPIDResetRate', 'typ':0, 'value':0.2, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3059, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43060
MstrWPIDRate	0	0	3061	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWPIDRate', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3061, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43062
MstrWPIDDeadband	0	0.5	3063	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWPIDDeadband', 'typ':0, 'value':0.5, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3063, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43064
MstrWPIDCycleTime	0	1	3065	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWPIDCycleTime', 'typ':0, 'value':1, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3065, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43066
PIDPressureScaled	0	0	3999	holdingreg	3	float			{'name':'PIDPressureScaled', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3999, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44000
PIDSetpoint	0	10	4001	holdingreg	3	float			{'name':'PIDSetpoint', 'typ':0, 'value':10, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4001, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44002
PIDGain	0	115	4003	holdingreg	3	float			{'name':'PIDGain', 'typ':0, 'value':115, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4003, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44004
PIDResetRate	0	0.2	4005	holdingreg	3	float			{'name':'PIDResetRate', 'typ':0, 'value':0.2, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4005, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44006
PIDRate	0	0	4007	holdingreg	3	float			{'name':'PIDRate', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4007, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44008
PIDDeadband	0	0.5	4009	holdingreg	3	float			{'name':'PIDDeadband', 'typ':0, 'value':0.5, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4009, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44010
PIDFullPercent	0	100	4011	holdingreg	3	float			{'name':'PIDFullPercent', 'typ':0, 'value':100, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4011, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44012
PIDZeroPercent	0	0	4013	holdingreg	3	float			{'name':'PIDZeroPercent', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4013, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44014
PIDCycleTime	0	1	4015	holdingreg	3	float			{'name':'PIDCycleTime', 'typ':0, 'value':1, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4015, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44016
PIDManualModeOutput	0	0	4017	holdingreg	3	float			{'name':'PIDManualModeOutput', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4017, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44018
MotorOutputEnabled	0	0	4019	holdingreg	3	float?	FALSE		{'name':'MotorOutputEnabled', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4019, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float?'}}},					44020
PIDOutputPercent	0	0	4020	holdingreg	3	float			{'name':'PIDOutputPercent', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4020, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44021
PIDOldProcessValue	0	0	4022	holdingreg	3	float			{'name':'PIDOldProcessValue', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4022, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44023
PIDOlderProcessValue	0	0	4024	holdingreg	3	float			{'name':'PIDOlderProcessValue', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4024, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44025
PIDOldErrorValue	0	0	4026	holdingreg	3	float			{'name':'PIDOldErrorValue', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4026, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					44027
PIDLastScanTime	0	0	4028	holdingreg	3	uint32			{'name':'PIDLastScanTime', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4028, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint32'}}},					44029
PIDOnTime	0	0	4030	holdingreg	3	uint32			{'name':'PIDOnTime', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':4030, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'uint32'}}},					44031

## MasterGas
Tag	Typ(0-2)	Value	Modbus:Address	Modbus:blockname	Modbus:blocktype	type	Required?	Notes	PointString:					Modbus:Address
LEDOn	2	FALSE	12	coil	1	boolean			{'name':'LEDOn', 'typ':2, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':12, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					13
SingleReadDone	2	FALSE	99	coil	1	boolean			{'name':'SingleReadDone', 'typ':2, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':99, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					100
SingleReadErr	0	FALSE	100	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'SingleReadErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':100, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					101
StationBypassed	0	FALSE	101	coil	1	boolean			{'name':'StationBypassed', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':101, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					102
SingleWriteDone	0	FALSE	102	coil	1	boolean			{'name':'SingleWriteDone', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':102, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					103
SingleWriteErr	0	FALSE	103	coil	1	boolean			{'name':'SingleWriteErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':103, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					104
SeqCntDone	0	FALSE	1000	coil	1	boolean			{'name':'SeqCntDone', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1000, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					1001
GasReadOK	0	FALSE	1004	coil	1	boolean			{'name':'GasReadOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1004, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					1005
GasReadErr	0	FALSE	1005	coil	1	boolean			{'name':'GasReadErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1005, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					1006
GasReadBypass	1	FALSE	1006	coil	1	boolean			{'name':'GasReadBypass', 'typ':1, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1006, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					1007
GasWriteOK	0	FALSE	1019	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'GasWriteOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1019, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					1020
GasWriteErr	0	FALSE	1020	coil	1	boolean			{'name':'GasWriteErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1020, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					1021
GasWriteBP	0	FALSE	1021	coil	1	boolean			{'name':'GasWriteBP', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1021, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					1022
GasBypCmd	0	FALSE	1100	coil	1	boolean			{'name':'GasBypCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1100, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},					1101
CommSeqCounter	0	1	2000	holdingreg	3	float			{'name':'CommSeqCounter', 'typ':0, 'value':1, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':2000, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					42001
MstrRGasDigOut	0	FALSE	3010	holdingreg	3	boolean	FALSE		{'name':'MstrRGasDigOut', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3010, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'boolean'}}},					43011
MstrRGasDigIn	0	FALSE	3011	holdingreg	3	boolean	FALSE		{'name':'MstrRGasDigIn', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3011, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'boolean'}}},					43012
MstrRGasPressureInRaw	0	0	3012	holdingreg	3	unsigned			{'name':'MstrRGasPressureInRaw', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3012, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43013
MstrRGasAnalogIn1	0	0	3013	holdingreg	3	unsigned	FALSE		{'name':'MstrRGasAnalogIn1', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3013, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43014
MstrRGasAnalogIn2	0	0	3014	holdingreg	3	unsigned	FALSE		{'name':'MstrRGasAnalogIn2', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3014, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43015
MstrRGasAnalogIn3	0	0	3015	holdingreg	3	unsigned	FALSE		{'name':'MstrRGasAnalogIn3', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3015, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43016
MstrRGasAnalogIn4	0	0	3016	holdingreg	3	unsigned	FALSE		{'name':'MstrRGasAnalogIn4', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3016, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43017
MstrRGasPressureScaled	0	0	3017	holdingreg	3	float			{'name':'MstrRGasPressureScaled', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3017, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43018
MstrWGasControlPump/Sol	0	0	3515	holdingreg	3	unsigned			{'name':'MstrWGasControlPump/Sol', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3515, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43516	43050
MstrWGasSystemMode	0	0	3516	holdingreg	3	unsigned			{'name':'MstrWGasSystemMode', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3516, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43517	43051
MstrWGasMANPumpCmd	0	0	3517	holdingreg	3	unsigned			{'name':'MstrWGasMANPumpCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3517, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43518	43052
MstrWGasMANSolCmd	0	0	3518	holdingreg	3	unsigned			{'name':'MstrWGasMANSolCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3518, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43519	43053
MstrWGasNothing1	0	0	3519	holdingreg	3	unsigned	FALSE		{'name':'MstrWGasNothing1', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3519, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43520	43054
MstrWGasNothing2	0	0	3520	holdingreg	3	unsigned	FALSE		{'name':'MstrWGasNothing2', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3520, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'unsigned'}}},					43521	43055
MstrWGasPIDSetpoint	0	10	3521	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWGasPIDSetpoint', 'typ':0, 'value':10, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3521, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43522	43056
MstrWGasPIDGain	0	115	3523	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWGasPIDGain', 'typ':0, 'value':115, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3523, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43524	43058
MstrWGasPIDResetRate	0	0.2	3525	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWGasPIDResetRate', 'typ':0, 'value':0.2, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3525, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43526	43060
MstrWGasPIDRate	0	0	3527	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWGasPIDRate', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3527, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43528	43062
MstrWGasPIDDeadband	0	0.5	3529	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWGasPIDDeadband', 'typ':0, 'value':0.5, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3529, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43530	43064
MstrWGasPIDCycleTime	0	1	3531	holdingreg	3	float			{'name':'MstrWGasPIDCycleTime', 'typ':0, 'value':1, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':3531, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':3, 'datatype':'float'}}},					43532	43066

	h

## MasterFull
Tag	Typ(0-2)	Value	Modbus:Address	Modbus:blockname	Modbus:blocktype	type	Required?	Notes	PointString:
LEDForce	2	FALSE	13	coil	1	boolean			{'name':'LEDForce', 'typ':2, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':13, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
SingleReadDone	2	FALSE	100	coil	1	boolean			{'name':'SingleReadDone', 'typ':2, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':100, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
SingleReadErr	0	FALSE	101	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'SingleReadErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':101, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
StationBypassed	0	FALSE	102	coil	1	boolean			{'name':'StationBypassed', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':102, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
SingleWriteDone	0	FALSE	103	coil	1	boolean			{'name':'SingleWriteDone', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':103, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
SingleWriteErr	0	FALSE	104	coil	1	boolean			{'name':'SingleWriteErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':104, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
SeqCntDone	0	FALSE	1001	coil	1	boolean			{'name':'SeqCntDone', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1001, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
BlowerReadOK	0	FALSE	1002	coil	1	boolean			{'name':'BlowerReadOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1002, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
BlowerReadErr	0	FALSE	1003	coil	1	boolean			{'name':'BlowerReadErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1003, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
BlowerBypassed	0	FALSE	1004	coil	1	boolean			{'name':'BlowerBypassed', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1004, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
GasReadOK	0	FALSE	1005	coil	1	boolean			{'name':'GasReadOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1005, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
GasReadErr	0	FALSE	1006	coil	1	boolean			{'name':'GasReadErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1006, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
GasReadBypass	1	0	1007	coil	1	boolean			{'name':'GasReadBypass', 'typ':1, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1007, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
ConveyReadOK	1	0	1008	coil	1	boolean			{'name':'ConveyReadOK', 'typ':1, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1008, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
ConveyReadErr	0	0	1009	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'ConveyReadErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1009, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
ConveyBypassed	0	0	1010	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'ConveyBypassed', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1010, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water1ReadOK	0	0	1011	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'Water1ReadOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1011, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water1ReadErr	0	0	1012	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'Water1ReadErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1012, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water1Bypassed	0	0	1013	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'Water1Bypassed', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1013, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water2ReadOK	0	0	1014	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'Water2ReadOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1014, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water2ReadErr	0	0	1015	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'Water2ReadErr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1015, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water2Bypassed	0	0	1016	coil	1	boolean			{'name':'Water2Bypassed', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1016, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
BlowerWriteOK	0	0	1017	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'BlowerWriteOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1017, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
BlowerWriteEr	0	0	1018	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'BlowerWriteEr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1018, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
BlowerWriteBP	0	0	1019	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'BlowerWriteBP', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1019, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
GasWriteOK	0	0	1020	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'GasWriteOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1020, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
GasWriteEr	0	0	1021	coil	1	boolean			{'name':'GasWriteEr', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1021, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
GasWriteBP	0	0	1022	coil	1	boolean			{'name':'GasWriteBP', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1022, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
ConvWriteOK	0	0	1023	coil	1	boolean			{'name':'ConvWriteOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1023, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
ConvWriteER	0	0	1024	coil	1	boolean			{'name':'ConvWriteER', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1024, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
ConvWriteBP	0	0	1025	coil	1	boolean			{'name':'ConvWriteBP', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1025, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water1WriteOK	0	0	1026	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'Water1WriteOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1026, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water1WriteER	0	0	1027	coil	1	boolean	FALSE		{'name':'Water1WriteER', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1027, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water1WriteBP	0	0	1028	coil	1	boolean			{'name':'Water1WriteBP', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1028, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water2WriteOK	0	0	1029	coil	1	boolean			{'name':'Water2WriteOK', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1029, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water2WriteER	0	0	1030	coil	1	boolean			{'name':'Water2WriteER', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1030, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water2WriteBP	0	0	1031	coil	1	boolean			{'name':'Water2WriteBP', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1031, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
BlowerBypCmd	0	0	1100	coil	1	boolean			{'name':'BlowerBypCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1100, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
GasBypCmd	0	0	1101	coil	1	boolean			{'name':'GasBypCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1101, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
ConveyBypCmd	0	0	1102	coil	1	boolean			{'name':'ConveyBypCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1102, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water1BypCmd	0	0	1103	coil	1	boolean			{'name':'Water1BypCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1103, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
Water2BypCmd	0	0	1104	coil	1	boolean			{'name':'Water2BypCmd', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':1104, 'blockname':'coil', 'blocktype':1, 'datatype':'boolean'}}},
CommSeqCounter	0	0	42001	holdingreg	4	float			{'name':'CommSeqCounter', 'typ':0, 'value':0, 'metadata':{ 'modbus':{ 'addr':42001, 'blockname':'holdingreg', 'blocktype':4, 'datatype':'float'}}},

								Missing the registers that hold information received and sent from the slaves